Министерство образования и науки Калужской области

Государственное автономное  профессиональное

образовательное учреждение Калужской области

«Людиновский индустриальный техникум»

Рабочая ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 Электротехника

программы подготовки  квалифицированных рабочих, служащих

по профессии

13.01.10.  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

(по отраслям)

Людиново, 2017 г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта и примерной  профессиональной образовательной программы ЧИРО,  утвержденной  Советом  по  среднему профессиональному образованию протокол № 1 от  " 26  "  апреля  2011 г.  по   профессии  13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), укрупненной группы профессий 13.00.00 Электро-  и теплоэнергетика.

СОГЛАСОВАНО                                                                               УТВЕРЖДАЮ

Заведующая по учебной работе                                      Заместитель директора по УПР

_________________ О.Е. Селиверстова                            ________________ Т.П. Киселева

“30”  __августа_____________ 2017 г.                       “30”  ____августа___________ 2017 г.

Рассмотрено и одобрено цикловой комиссией

профессиональных дисциплин технического профиля

Протокол № _1__ от " 31 " __августа___ 2017 г.

Председатель ЦК ___________Н.И. Хрычикова

Разработчик:    Петухова Е.Г., преподаватель специальных дисциплин .

# СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Паспорт рабочей программы учебной дисциплины | 4 |
| 2. | Структура и содержание учебной дисциплины | 7 |
| 3. | Условия реализации учебной дисциплины | 12 |
| 4. | Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины | 13 |

# 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

# ОП.02 Электротехника

# 1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы   подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в соответствии с ФГОС  по профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), входящим в состав укрупненной группы профессий 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика.

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке.

# 1.2. Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:

Учебная дисциплина ОП.02 Электротехника относится к общепрофессиональным дисциплинам, устанавливающим  базовые знания для получения профессиональных умений и навыков программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

# 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:

- контролировать выполнение заземления, зануления;

- производить контроль параметров работы электрооборудования;

- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании;

- рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов;

- снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации;

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ;

знать:

- основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе,

последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей;

- сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические характеристики измерительных приборов;

- типы и правила графического изображения и составления электрических схем;

- условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин;

- основные элементы электрических сетей;

- принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных      приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения;

- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принципы действия, - правила пуска, остановки;

- способы экономии электроэнергии;

- правила сращивания, спайки и изоляции проводов;

- виды и свойства электротехнических материалов;

- правила техники безопасности при работе с электрическими приборами.

В результате освоения учебной дисциплины формируются следующие

общие и профессиональные компетенции, соответствующим видам деятельности:

Общие  компетенции , включающими в себя способность:

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством

ОК7. Исполнять воинскую обязанность , в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

Профессиональные  компетенции, соответствующие  видам деятельности:

Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

ПК 1.1 Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки.

ПК 1.2 Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта.

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.

Проверка и наладка электрооборудования

ПК 2.1  Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу.

ПК 2.2 Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала.

ПК 2.3 Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.

ПК 3.1  Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.

ПК3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам.

ПК 3.3 Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей.

# 1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины:

-           максимальной учебной нагрузки обучающегося  129 час ,

в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  86 часов;

- самостоятельной работы обучающегося  43  часа.

# 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

# 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 129 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 86 |
| в том числе: |  |
| контрольные работы | 2 |
| Лабораторные работы | 30 |
| Практические занятия | 12 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 43 |
| в том числе: |  |
| Выполнение письменных индивидуальных заданий | 10 |
| Подготовка рефератов, сообщений, презентаций | 15 |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета |

# 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.02 Электротехника

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Электротехника |  |  |  |
| Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока. |  |  |  |
| Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Электрические цепи постоянного тока. Схемы соединения резисторов и конденсаторов. | 2 | 3 |
|  | 2 | Первый и второй законы Кирхгофа. Энергия и мощность . | 2 | 3 |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | 1 | Расчёт электрических цепей со смешанным соединением конденсаторов | 2 |  |
|  | 2 | Расчёт электрических цепей со смешанным соединением резисторов | 2 |  |
|  | Лабораторные работы | 4 |  |
|  | 1 | Линейные электрические цепи постоянного тока. (последовательное, параллельное и смешанное соединение резисторов). | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа: проработка конспектов, решение задач, оформление отчетов по лабораторным работам и практическим занятиям | 6 |  |
| Раздел 2. Электромагнетизм |  |  |  |
| Тема 2.1. Магнитные цепи. | Содержание учебного материала: | 4 |  |
|  | 1 | Магнитное поле и его свойства. Ферромагнитные материалы. Электромагнитная индукция и самоиндукция. Вихревые токи. | 4 | 2 |
|  | Самостоятельная работа: подготовка докладов, проработка конспекта и учебной литературы. | 2 |  |
| Раздел 3. Электрические цепи переменного тока. |  |  |  |
| Тема 3.1 Однофазный электрический ток | Содержание учебного материала: | 4 |  |
|  | 1 | Получение переменного тока. Основные понятия о переменном токе. Основные параметры переменного тока. | 4 | 3 |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 2 | Расчет последовательного соединения однофазной цепи переменного тока | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: проработка конспектов, решение задач, оформление отчетов по практическому занятию | 3 |  |
| Тема 3.2 Расчет электрических цепей переменного тока. | Содержание учебного материала: | 4 |  |
|  | 1 | Закон Ома в цепи переменного тока. Резонанс напряжений. Мощность. | 4 | 3 |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 2 | Расчёт сечения электрического кабеля при заданной нагрузке, по допустимому току. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: проработка конспектов, решение задач, оформление отчетов по практическому занятию | 3 |  |
| Тема 3.3 Электрические цепи трехфазного тока. | Содержание учебного материала: | 6 |  |
|  | 1 | Трехфазная система ЭДС. Схемы соединения обмоток электродвигателя и генератора | 6 | 3 |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 1 | Расчет фазных, линейных напряжений и токов в трехфазной цепи | 2 |  |
|  | Лабораторные работы | 8 |  |
|  | 1 | Экспериментальное определение параметров элементов цепей переменного тока | 4 |  |
|  | 2 | Электрическая цепь переменного тока с параллельным соединением элементов | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа: проработка конспектов, решение задач, оформление отчетов по лабораторным работам и практическим занятиям | 8 |  |
| Раздел 4. Электрические измерения и электроизмерительные приборы |  |  |  |
| Тема 4.1 Электрические измерения | Содержание учебного материала: | 6 |  |
|  | 1 | Классификация и условные обозначения электроизмерительных приборов. Основные сведения. | 4 | 2 |
|  | Контрольная работа | 2 |  |
|  | Лабораторные работы | 4 |  |
|  | 1 | Электроизмерительные приборы и измерения (вольтметры, амперметры, мультиметры, фазометры | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа: проработка конспектов, решение задач, оформление отчетов по лабораторным работам и практическим занятиям | 5 |  |
| Раздел 5. Трансформаторы |  |  |  |
| Тема 5.1 Основные сведения о трансформаторах | Содержание учебного материала: | 4 |  |
|  | 1 | Устройство и работа силового трансформатора | 4 | 3 |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 1 | Расчет однофазного силового трансформатора | 2 |  |
|  | Лабораторные работы | 4 |  |
|  | 1 | Исследование однофазного двухобмоточного трансформатора ( подключение через ЛАТР) | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа: проработка конспектов, решение задач, оформление отчетов по лабораторным работам и практическим занятиям | 5 |  |
| Раздел 6. Электрические машины |  |  |  |
| Тема 6.1.Электрические машины переменного тока | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Устройство, принцип работы электрических машин переменного тока Режимы работы, схемы включения | 4 | 3 |
|  | Лабораторные работы | 6 |  |
|  | 1 | Исследование генераторов постоянного тока параллельного и независимого возбуждения. | 4 |  |
|  | 2 | Изучение принципа работы прибора КИСИ-1 | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: проработка конспектов, решение задач, оформление отчетов по лабораторным работам | 5 |  |
| Тема 6.2. Электрические машины постоянного тока | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Устройство, принцип работы электрических машин постоянного тока Режимы работы, схемы включения | 4 | 3 |
|  | Лабораторные работы | 4 |  |
|  | 1 | Исследование асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа: проработка конспектов, решение задач, оформление отчетов по лабораторным работам | 4 |  |
| Раздел 7. Полупроводниковые приборы и устройства |  |  |  |
| Тема 7.1. Полупроводниковые приборы и устройства | Содержание учебного материала: | 2 |  |
|  | 1 | Полупроводниковые материалы. Диоды, транзисторы, тиристоры, светодиоды | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий, подготовка докладов, проработка конспекта и учебной литературы | 2 |  |
|  | Дифференцированный зачет | 2 |  |
| Всего: 129 часов (86 час. обязат. аудит. нагрузки+43 час. самостоят. работы обучающихся) |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению дисциплины.

Реализация  программы дисциплины требует наличия учебного кабинета "Электротехники" , лаборатории "Электротехники и электроники"

Оборудование учебного кабинета:

- комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника и электроника»;

Оборудование лаборатории и рабочих мест в лаборатории:

- посадочные места обучающихся и преподавателя;

- стенды для проведения лабораторных работ;

- наглядные пособия;

- информационные стенды;

- комплект лицензионного программного обеспечения.

Технические средства обучения: персональный компьютер, лицензионное программное обеспечение,  мультимедийный проектор.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Прошин Е.М. "Электротехника". Учебник - М., "Академия", 2017 год.

2. Гальперин М.В. Электронная техника – М.: Форум-ИНФА, 2010г.

Дополнительные источники:

1. Бутырин П.А. Электротехника - М.ИРПО: Издательский центр «Академия», 2007 г

Интернет-ресурсы

n/sportal.ru/leksii-elektrotehehnika

# Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Освоенные умения: |  |
| контролировать выполнение заземления, зануления | устный опрос, оценка выполнения практического занятия, дифференцированный зачет |
| производить контроль параметров работы электрооборудования; | устный опрос, оценка выполнения практического занятия дифференцированный зачет |
| пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании; | устный опрос, оценка выполнения практического занятия дифференцированный зачет |
| рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при измерении электрических величин, электрических машин и механизмов | устный опрос, оценка выполнения практического занятия, самостоятельных работ дифференцированный зачет |
| снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации; | устный опрос, оценка выполнения практического занятия дифференцированный зачет |
| читать принципиальные, электрические и монтажные схемы | устный опрос, оценка выполнения практического занятия дифференцированный зачет |
| - проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ; | устный опрос, оценка выполнения практического занятия |
| Усвоенные знания | устный опрос, оценка выполнения практического занятия дифференцированный зачет |
| основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей; | устный опрос, оценка выполнения практического занятия, самостоятельных работ дифференцированный зачет |
| сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические характеристики измерительных приборов; | устный опрос, оценка выполнения практического занятия, самостоятельных работ. дифференцированный зачет |
| типы и правила графического изображения и составления электрических схем | устный опрос дифференцированный зачет |
| условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин; | устный опрос дифференцированный зачет |
| основные элементы электрических сетей; | устный опрос дифференцированный зачет |
| принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения; | устный опрос, оценка выполнения практического занятия дифференцированный зачет |
| двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принципы действия, правила пуска, остановки; | устный опрос, оценка выполнения практического занятия дифференцированный зачет |
| способы экономии электроэнергии; | устный опрос ,дифференцированный зачет |
| правила сращивания, спайки и изоляции проводов; | устный опрос ,дифференцированный зачет |
| виды и свойства электротехнических материалов; | устный опрос, дифференцированный зачет |
| правила техники безопасности при работе с электрическими приборами. | устный опрос, дифференцированный зачет |