Министерство образования и науки Калужской области

Государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение  Калужской области

«Людиновский индустриальный техникум»

рабочая ПРОГРАММА

производственной  ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Людиново, 2017.г

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта и примерной  профессиональной образовательной программы ЧИРО,  утвержденной  Советом  по  среднему профессиональному образованию протокол № 1 от  " 26  "  апреля  2011 г.  по   профессии  13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), укрупненной группы профессий 13.00.00 Электро-  и теплоэнергетика.

| Согласовано Заведующая по учебной работе _____________________О.Е. Селиверстова «_____»___________________2017г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УПР _______________________Т.П. Киселева «_____»___________________2017 г. |
| --- | --- |

Рекомендована и одобрена  цикловой комиссией

профессиональных

дисциплин  технического профиля

Протокол № 1 от 31.08.2017 г

Председатель ЦК ___________Хрычикова Н.И.

Разработчик:

Петухова Е.Г., преподаватель спец.дисциплин

Трофимкин Ю.А., мастер производственного обучения

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ производственной ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения производственной ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание производственной ПРАКТИКИ профессионального модуля | 8 |
| 4. условия реализации программы производственной ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 12 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения производственной ПРАКТИКИ профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 16 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ производственной ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций.

1.1. Область применения программы

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля  является частью  программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы профессий 13.00.00 Электро- и  теплоэнергетика в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки.

2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.

3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта.

4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.

Рабочая программа производственной  практики может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области машиностроения и металлообработки при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи производственной практики  – требования к результатам освоения производственной практики

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения программы производственной практики должен:

иметь практический опыт:

-выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ;

-проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования;

-сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования;

- составления  дефектных ведомостей  на ремонт электрооборудования.

уметь:

-выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей;

-выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций;

-выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов;

-выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты;

-выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие;

-читать электрические схемы различной сложности;

-выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия;

-выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий;

-ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом;

-применять безопасные приемы ремонта;

знать:

-технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;

-слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;

-приемы и правила выполнения операций;

-рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования;

-наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;

-требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ.

1.3. Количество часов на освоение программы производственной  практики

Всего: 366 час;

Производственная: 366 час.

# 2. результаты освоения производственной ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы производственной  практики профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. |
| ПК 1.2 | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. |
| ПК 1.3 | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. |
| ПК 1.4 | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами, |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. Структура и содержание производственной  практики профессионального модуля

ПМ.01  Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

3.1. Тематический план производственной практики профессионального модуля ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОК 1-7 ПК 1.1 – ПК 1.4 | ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1 | Раздел 1. Изучение основ слесарно-сборочных и электромонтажных работ | 222 |  |  |  |  | 222 |
| ПК 1.1-1.4 | Раздел 2. Изучение организации работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций | 144 |  |  |  |  | 144 |
|  | Всего | 366 |  |  |  |  | 366 |

3.2. Содержание производственной практики по профессиональному модулю ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| МДК 01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  | 222 |
| Производственная практика | Виды работ: |  |
|  | Комплексные слесарные работы обучающихся | 36 |
|  | Монтаж электрического контакта проводов. | 36 |
|  | Демонстрация концевой разделки кабеля. | 36 |
|  | Монтаж электропроводок и кабельных линий. | 36 |
|  | Монтаж установочной электроаппаратуры и светильников. | 36 |
|  | Демонтаж, разборка, сборка и монтаж различных типов электродвигателей и механизмов преобразования вращения. | 42 |
| МДК 01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций |  | 144 |
| Производственная практика | Виды работ |  |
|  | Сборка электрооборудования (электродвигателя, трансформатора). | 36 |
|  | Монтаж электрооборудования. | 36 |
|  | Регулировка и мелкий ремонт электрооборудования | 36 |
|  | Техническое обслуживание и текущий ремонт электродвигателей переменного тока, трансформаторов, пускорегулирующей аппаратуры. | 18 |
|  | Разборка, мелкий ремонт и сборка электрических машин, трансформаторов и пускорегулирующей аппаратуры. | 12 |
|  | Дифференцированный зачет | 6 |
| Всего | 366 |

# 4. условия реализации программы производственной  ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению:

наличие  лаборатории «Контрольно-измерительных приборов», «Технического обслуживания электрооборудования»,  мастерские:  Слесарно-механическая; «Электромонтажная».

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Контрольно-измерительных приборов»:

-контрольно- измерительный инструмент;

-стенды к измерительными приборами;

-комплект учебно-методической документации.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Техническое обслуживание электрооборудования»:

- приспособления и инструмент для электромонтажных работ;

- наборы заготовок, инструментов, приспособлений;

- комплект плакатов;

- комплект учебно-методической документации.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской Слесарно-механическая:

- рабочее место ремонтника по количеству обучающихся;

- наборы слесарных  инструментов и приспособлений;

-  наборы металлических заготовок;

- участок для выполнения слесарных работ;

- плакаты и наглядные пособия;

- комплект учебно-методической документации.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской  «Электромонтажная»:

- рабочее место ремонтника по количеству обучающихся;

- наборы ремонтного и электромонтажного инструментов и приспособлений;

- детали и запасные части к механизмам машин, электрооборудования;

- участок для ремонта электроприводов;

- плакаты и наглядные пособия;

- комплект учебно-методической документации.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М: Академия, 2002.-432 с.

2. Справочник электрика. Кисаримов Р.А.-М: РадиоСофт, 2010.

3.ЗайцевВ.Е., Нестерова Т.А. Электротехника. Электроснабжение, электротехнология и электрооборудование строительных площадок. – М.: Мастерство, 2008

Дополнительные источники:

1. Лукьянов М.М., Коношенко А.В. Техническая эксплуатация электроустановок, Челябинск:, 2008.-239с.

2. Правила устройства электроустановок, М: Омега –Л, 2007.-268 с.

3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, -М: "Энергосервис", 2003.-392 с.

4. Сибикин Ю.Д. Безопасность труда при монтаже, обслуживании и ремонте электрооборудования предприятий — М: КНОРУС, 2011.-288 с.

5. Справочное пособие. Варварин В.К. Выбор и наладка электрооборудования.- 2010.

6. Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование.-М: Форум-инфра М,

Интернет -ресурсы:

"Слесарные"

http://metalhandling.r

www.cnit.susu.ac.ru

"Электромонтажные"

http://www.eleczon.ru/

# http://www.samelectric.ru/

# http://deepcool-ma.com/

# http://electricalschool.info/

# http://www.electricdom.ru/

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Производственная практика  проводится по итогам изучения МДК 01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ и МДК 01.02.  Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций. Производственную практику обучающиеся  проходят на производстве, на рабочих местах по профилю рабочей профессии, полученной во время учебной практики, и по плану, составленному в соответствии с учебной программой. Руководство осуществляет руководитель практики  от учебного заведения, а так же руководитель практики от производства.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по производственной практике профессионального модуля:

наличие среднего профессионального или высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля  ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по   профессии  рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.  Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов.

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является  обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального модуля.  Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в три года.

5. Контроль и оценка результатов освоения производственной практики   профессионального модуля  ПМ. 01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК1.1Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. | Правильность выполнения слесарной и механической обработки в пределах различных классов точности и чистоты; выполнения пайки, лужения | Экспертная оценка выполнения заданий производственной практики, оценка самостоятельной работы. Дифференцированный зачет |
| ПК 1.2 Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. | Правильность изготовления приспособлений для сборки и ремонта; знание слесарных, слесарно-сборочные операций, их назначение; выполнения расчетов и эскизов, необходимых при сборке изделия; приемов и правил выполнения операций; рабочего (слесарно-сборочного) инструмента и приспособлений, их устройство, назначения и приемов пользования; наименования, маркировки, свойств обрабатываемого материала; требований безопасности выполнения слесарно-сборочных работ | Экспертная оценка выполнения заданий производственной практики, оценка самостоятельной работы Дифференцированный зачет |
| ПК1.3 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. | Умение выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта; выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей; монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций; прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; читать электрические схемы различной сложности; знать сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий; ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом; применять безопасные приемы ремонта; | Наблюдение и оценка знаний по выявлению дефектов во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта, экспертная оценка и отзывы о работе в составе звена или бригады. Дифференцированный зачет |
| ПК1.4 Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. | Правильность составления дефектных ведомостей на ремонт электрооборудования. | Оценка знаний при самостоятельном составлении дефектных ведомостей на ремонт электрооборудования. Дифференцированный зачет |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Осознание и понимание основных функций будущей профессии через: - повышение качества обучения по ПМ; - повышение качества выполнения самостоятельной работы; - участие в конкурсах «лучший по профессии»; - проявление устойчивого интереса к профессии и творческого подхода к изучению ПМ | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по производственной практике. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Обоснование выбора методов и способов решения профессиональных задач; самооценка эффективности и качества выполнения производственного задания. | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по производственной практике |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Организация самостоятельных занятий и умений при изучении профессионального модуля; самоанализ и коррекция результатов собственной работы; повышение ответственности за выполненную работу; | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по производственной практике. |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Организация эффективного поиска информации в справочной и учебной литературе; использование различных источников, включая электронные ресурсы, ИНТЕРНЕТ | Подготовка и защита самостоятельных работ, рефератов, докладов с использованием электрон- ных источников |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение в процессе изучения профессионального модуля. |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами, | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения; самоанализ и коррекция результатов собственной работы. | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по производственной практике |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Решение ситуационных задач, связанных с использованием профессиональных компетенций; соблюдение корпоративной этики (выполнение правил внутреннего распорядка); ориентация на воинскую службу с учётом профессиональных знаний | Своевременность постановки на воинский учёт; |