Министерство образования и науки Калужской области

Государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение  Калужской области

«Людиновский индустриальный техникум»

рабочая ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

(по отраслям)

2017 г.

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта и примерной  профессиональной образовательной программы ЧИРО,  утвержденной  Советом  по  среднему профессиональному образованию протокол № 1 от  " 26  "  апреля  2011 г.  по   профессии  13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), укрупненной группы профессий 13.00.00 Электро-  и теплоэнергетика.

| Согласовано Заведующая по учебной работе _____________________О.Е. Селиверстова «_____»___________________2017 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УПР _______________________Т.П. Киселева «_____»___________________2017 г. |
| --- | --- |

Рекомендована цикловой комиссией профессиональных

дисциплин  технического профиля

Протокол № 1 от 31.08.2017г

Председатель ЦК ___________Хрычикова Н.И.

Разработчик:

Трофимкин Ю.А., мастер производственного обучения

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ профессионального модуля | 8 |
| 4. условия реализации программы УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 11 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 14 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля  является частью  программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы профессий  13.00.00 Электро- и  теплоэнергетика в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки.

2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.

3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта.

4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.

Рабочая программа учебной  практики может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области машиностроения и металлообработки при наличии среднего  общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи учебной  практики  – требования к результатам освоения учебной практики

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения программы учебной  практики должен:

иметь практический опыт:

-выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ;

-проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования;

-сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования;

- составления  дефектных ведомостей  на ремонт электрооборудования.

уметь:

-выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей;

-выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций;

-выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов;

-выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты;

-выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие;

-читать электрические схемы различной сложности;

-выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия;

-выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий;

-ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом;

-применять безопасные приемы ремонта;

знать:

-технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;

-слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;

-приемы и правила выполнения операций;

-рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования;

-наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;

-требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ.

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики:

Всего: 174 час;

Учебной: 174 час.

# 2. результаты освоения учебной практики ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы учебной практики профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций,  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. |
| ПК 1.2 | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. |
| ПК 1.3 | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. |
| ПК 1.4 | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами, |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. Структура и содержание учебной практики профессионального модуля ПМ. 01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

3.1. Тематический план  учебной практики профессионального модуля ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОК 1-7 ПК 1.1 – ПК 1.4 | ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1 | Раздел 1. Изучение основ слесарно-сборочных и электромонтажных работ | 102 |  |  |  | 102 |  |
| ПК 1.1-1.4 | Раздел 2. Изучение организации работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций | 72 |  |  |  | 72 |  |
|  | Всего | 174 |  |  |  | 174 |  |

3.2. Содержание учебной практики по профессиональному модулю ПМ. 01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание материала учебной практики | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| МДК 01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  | 102 |
| Учебная практика | Виды работ: |  |
|  | Вводное занятие, безопасность труда, электробезопасность, пожарная безопасность. | 6 |
|  | Произвести плоскостную разметку на металле, рубку металла, резку и опиловку. | 6 |
|  | Произвести сверление, зенкерование, развертывание и нарезание резьбы в металле. | 6 |
|  | Произвести сборку разъемных соединений, неразъемных соединений, сборку узлов. | 6 |
|  | Разметка мест установки электрооборудования и трасс электросетей. | 6 |
|  | Установка электрооборудования и электропроводок в заготовленные трассы. | 12 |
|  | Разметка трасс, мест установки светильников. | 6 |
|  | Монтаж электропроводок плоскими проводами. | 6 |
|  | Монтаж электропроводок по основаниям. | 6 |
|  | Соединение, ответвление, присоединение проводов и кабелей к контактным выводам электрооборудования. | 12 |
|  | Пайка алюминиевых и медных жил. | 6 |
|  | Опрессовка, оконцевание, соединение алюминиевых и медных жил. | 6 |
|  | Припой, выбор припоя, соединение однопроводных жил. | 6 |
|  | Оконцевание медных проводов и кабелей. | 6 |
|  | Методы электросварки жил проводов и кабелей | 6 |
| 1 | 2 | 3 |
| МДК.01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций |  | 72 |
| Учебная практика | Виды работ: |  |
|  | Вводное занятие, безопасность труда, электробезопасность, пожарная безопасность. | 6 |
|  | Монтаж и техническое обслуживание электропроводки и осветительных электроустановок. | 6 |
|  | Монтаж установочной арматуры и светильников. | 6 |
|  | Установка штепсельных розеток и выключателей. | 6 |
|  | Осмотр состояния пускорегулирующей арматуры и его оценка | 6 |
|  | Осмотр контролёров, проверка состояния контактов. Освоение приёмов сборки схем, включающих пускорегулирующую аппаратуру. | 6 |
|  | Работа с электрифицированным инструментом. Монтаж и ремонт машин постоянного и переменного тока. | 6 |
|  | Монтаж и ремонт машин постоянного и переменного тока. Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов. | 6 |
|  | Техническое обслуживание и ремонт распределительных устройств. Техническое обслуживание и ремонт элементов автоматики. | 6 |
|  | Техническое обслуживание и ремонт элементов автоматики. Дефектация электрических машин | 6 |
|  | Дефектация трансформаторов. Монтаж и техническое обслуживание электродвигателей постоянного и переменного тока | 6 |
|  | Дифференцированный зачет | 6 |
| Всего | 174 |

# 4. условия реализации программы учебной практики ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению:

наличие  лаборатории «Контрольно-измерительных приборов», «Техническое обслуживание электрооборудования»,  мастерские  : Слесарно-механическая; «Электромонтажная».

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Контрольно-измерительных приборов»

-контрольно- измерительный инструмент;

-стенды к измерительными приборами;

-комплект учебно-методической документации.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Техническое обслуживание электрооборудования»:

- приспособления и инструмент для электромонтажных работ;

- наборы заготовок, инструментов, приспособлений;

- комплект плакатов;

- комплект учебно-методической документации.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской Слесарно-механическая:

- рабочее место ремонтника по количеству обучающихся;

- наборы слесарных  инструментов и приспособлений;

-  наборы металлических заготовок;

- участок для выполнения слесарных работ;

- плакаты и наглядные пособия;

- комплект учебно-методической документации.

Оборудование мастерской и рабочих мест «Электромонтажная»:

- рабочее место ремонтника по количеству обучающихся;

- наборы ремонтного и электромонтажного инструментов и приспособлений;

- детали и запасные части к механизмам машин, электрооборудования;

- участок для ремонта электроприводов;

- плакаты и наглядные пособия;

- комплект учебно-методической документации.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М: Академия, 2002.-432 с.

2. Справочник электрика. Кисаримов Р.А.-М: РадиоСофт, 2010.

3.Зайцев В.Е., Нестерова Т.А. Электротехника. Электроснабжение, электротехнология и электрооборудование строительных площадок. – М.: Мастерство, 2008

Дополнительные источники:

1. Лукьянов М.М., Коношенко А.В. Техническая эксплуатация электроустановок, Челябинск: Южно-уральский государственный университет, 2008.-239с.

2. Правила устройства электроустановок, М: Омега –Л, 2007.-268 с.

3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, -М: Энергосервис, 2003.-392 с.

4. Сибикин Ю.Д. Безопасность труда при монтаже, обслуживании и ремонте электрооборудования предприятий — М: КНОРУС, 2011.-288 с.

5. Справочное пособие. Варварин В.К. Выбор и наладка электрооборудования.- 2010.

6. Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование.-М: Форум-инфра М, 2009.

Интернет -ресурсы:

«Слесарные работы».

1 http://metalhandling.r

«Электромонтажные»

1. www.cnit.susu.ac.ru

2. http://www.eleczon.ru/

# 3. http://www.samelectric.ru/

# 4. http://deepcool-ma.com/

# 5. http://seaworm.narod.ru/

# 6. http://safety.s-system.ru/

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Учебная практика профессионального модуля ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций проводится   параллельно с изучением  учебных дисциплин общеобразовательного цикла: "Материаловедение(электроматериаловедение)"; "Основы безопасности жизнедеятельности".

Учебную практику обучающиеся проходят в мастерских  учреждения: Слесарно-механическая; «Электромонтажная» -  рассредоточено, один раз в неделю параллельно с изучением междисциплинарного курса МДК.01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ; МДК.02.01. Организация и технология проверки  электрооборудования и общепрофессиональных дисциплин.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по учебной практике профессионального модуля:

наличие среднего профессионального или высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по   профессии  рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов.

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является  обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального модуля. Эти преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в три года.

5. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики  профессионального модуля

ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. | Правильно выполняют слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. | Оценка самостоятельной работы Экспертная оценка знаний основных правил и приемов при слесарной обработке пригонке и пайке деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. Дифференцированный зачет |
| ПК 1.2 Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. | Правильно изготавливают приспособления для сборки и ремонта. | Оценка самостоятельной работы Экспертная оценка выполнения задания учебной практики по изготовлению приспособлений для сборки и ремонта Дифференцированный зачет |
| ПК 1.3 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. | Правильно устраняют дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. | Оценка самостоятельной работы Наблюдение и оценка знаний по выявлению дефектов во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. Дифференцированный зачет |
| ПК 1.4 Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. | Правильность составляют дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. | Оценка знаний при самостоятельном составлении дефектных ведомостей на ремонт электрооборудования. Дифференцированный зачет |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Осознание и понимание основных функций будущей профессии слесаря через: - повышение качества обучения по ПМ; - повышение качества выполнения самостоятельной работы; - участие в конкурсах «лучший по профессии»; - проявление устойчивого интереса к профессии и творческого подхода к изучению ПМ | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной практике. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Обоснование выбора методов и способов решения профессиональных задач; Самооценка эффективности и качества выполнения производственного задания. | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной практике. |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Организация самостоятельных занятий и умений при изучении профессионального модуля; Самоанализ и коррекция результатов собственной работы; Повышение ответственности за выполненную работу; | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной практике. |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Организация эффективного поиска информации в справочной и учебной литературе; Использование различных источников, включая электронные ресурсы, ИНТЕРНЕТ | Подготовка и защита самостоятельных работ, рефератов, докладов с использованием электрон- ных источников. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности и соответствующего результата; | Экспертное наблюдение в процессе изучения профессионального модуля. |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами, | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения; Самоанализ и коррекция результатов собственной работы; | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной практике. |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Решение ситуационных задач, связанных с использованием профессиональных компетенций; Соблюдение корпоративной этики (выполнение правил внутреннего распорядка); Ориентация на воинскую службу с учётом профессиональных знаний | Своевременность постановки на воинский учёт; |