Министерство образования и науки Калужской области

Государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение  Калужской области

«Людиновский индустриальный техникум»

рабочая ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

(по отраслям)

2017.г.

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта и примерной  профессиональной образовательной программы ЧИРО,  утвержденной  Советом  по  среднему профессиональному образованию протокол № 1 от  " 26  "  апреля  2011 г.  по   профессии  13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), укрупненной группы профессий 13.00.00 Электро-  и теплоэнергетика.

| Согласовано Заведующая по учебной работе _____________________О.Е. Селиверстова «_____»___________________2017 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УПР _______________________Т.П. Киселева «_____»___________________2017 г. |
| --- | --- |

Рекомендована цикловой комиссией профессиональных

дисциплин  технического профиля

Протокол № 1 от 31.08.2017 г

Председатель ЦК ___________Хрычикова Н.И.

Разработчик:

Трофимкин Ю.А., мастер производственного обучения

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ профессионального модуля | 8 |
| 4. условия реализации программы УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 11 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 14 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля является частью  программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы профессий  13.00.00 Электро- и  теплоэнергетика в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):проверка и наладка электрооборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу.

2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала.

3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании, профессиональной подготовке и повышении квалификации при наличии среднего  общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи учебной  практики  – требования к результатам освоения учебной практики

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения программы учебной практики должен:

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики:

иметь практический опыт:

- заполнения технологической документации;

- работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами;

уметь:

- выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок;

- проводить электрические измерения;

- снимать показания приборов;

- проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям;

знать:

- общую классификацию измерительных приборов;

- схемы включения приборов в электрическую цепь;

- документацию на техническое обслуживание приборов;

- систему эксплуатации и поверки приборов;

- общие правила технического обслуживания измерительных приборов

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики:

Всего: 72 час;

Учебной: 72 час.

# 2. результаты освоения учебной практики ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: проверка и наладка электрооборудования в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1 | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. |
| ПК 2.2 | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. |
| ПК 2.3 | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами, |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. Структура и содержание учебной практики профессионального модуля ПМ.02  Проверка и наладка электрооборудования

3.1. Тематический план учебной практики профессионального модуля ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОК 1-7 ПК 2.1 – ПК 2.3 | ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования |  |  |  |  |  |  |
| ПК 2.1 – ПК 2.2 | Раздел 1. Изучение организации и технологии проверки электрооборудования | 36 |  |  |  | 36 |  |
| ПК 2.3 | Раздел 2. Изучение контрольно-измерительных приборов | 36 |  |  |  | 36 |  |
|  | Всего: | 72 |  |  |  | 72 |  |

3.2. Содержание учебной практики по профессиональному модулю ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание материала учебной практики | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования |  | 36 |
| Учебная практика | Виды работ: |  |
|  | Определение неисправности в обмотках электродвигателя. | 6 |
|  | Испытание катушек электрических аппаратов. | 6 |
|  | Техническое обслуживание электродвигателя после ремонта.. | 6 |
|  | Испытание трансформатора после ремонта. | 6 |
|  | Техническое обслуживание сердечника трансформатора. Техническое обслуживание обмотки трансформатора | 6 |
|  | Техническое обслуживание концевых заделок кабеля. Организация проверки заземления | 6 |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| МДК 02.02 Контрольно-измерительные приборы |  | 36 |
| Учебная практика | Виды работ: |  |
|  | Разборка прибора, проверка отсутствия обрыва проводов, обеспечение безопасности при проведении работ. | 6 |
|  | Определение вида повреждения и ремонт различных электроизмерительных приборов. | 6 |
|  | Снятие показаний с приборов. Проверка электрооборудования на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям. | 6 |
|  | Проверка схемы включения приборов в электрическую цепь. | 6 |
|  | Работа с измерительными приборами, средствами измерений, стендами. | 6 |
|  | Дифференцированный зачет | 6 |
| Всего | 72 |

# 4. условия реализации программы учебной практики ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению:

наличие  лаборатории «Контрольно-измерительных приборов», «Технического обслуживания электрооборудования»,  мастерские «Электромонтажная»

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Контрольно-измерительных приборов»

-контрольно- измерительный инструмент

-стенды к измерительными приборами

-комплект учебно-методической документации

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Техническое обслуживание электрооборудования»:

- приспособления и инструмент для электромонтажных работ;

- наборы заготовок, инструментов, приспособлений;

- комплект плакатов;

- комплект учебно-методической документации

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской  «Электромонтажная»:

- рабочее место ремонтника по количеству обучающихся;

- наборы ремонтного и электромонтажного инструментов и приспособлений;

- детали и запасные части к механизмам машин, электрооборудования;

- участок для ремонта электроприводов;

- плакаты и наглядные пособия;

- комплект учебно-методической документации.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М: Академия, 2002.-432 с.

2. Справочник электрика. Кисаримов Р.А.-М: РадиоСофт, 2010.

3.Зайцев В.Е., Нестерова Т.А. Электротехника. Электроснабжение, электротехнология и электрооборудование строительных площадок. – М.: Мастерство, 2008

Дополнительные источники:

1. Лукьянов М.М., Коношенко А.В. Техническая эксплуатация электроустановок, Челябинск: Южно-уральский государственный университет, 2008.-239с.

2. Правила устройства электроустановок, М: Омега –Л, 2007.-268 с.

3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, -М: Энергосервис, 2003.-392 с.

4. Сибикин Ю.Д. Безопасность труда при монтаже, обслуживании и ремонте электрооборудования предприятий — М: КНОРУС, 2011.-288 с.

5. Справочное пособие. Варварин В.К. Выбор и наладка электрооборудования.- 2010.

6. Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование.-М: Форум-инфра М, 2009.

Интернет -ресурсы:

«Электромонтажные»

1. www.cnit.susu.ac.ru

2. http://www.eleczon.ru/

# 3. http://www.samelectric.ru/

# 4. http://deepcool-ma.com/

# 5. http://seaworm.narod.ru/

# 6. http://safety.s-system.ru/

# 7. http://electricalschool.info/

8. http://www.electricdom.ru/

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Учебная практика профессионального модуля  ПМ.02 «Проверка и наладка электрооборудования» проводится  параллельно с изучением учебных  дисциплин общеобразовательного цикла:   «Основы безопасности жизнедеятельности», "Материаловедение" (электроматериаловедение);

Учебную практику обучающиеся проходят в учебных мастерской учреждения:  "Электромонтажная» - рассредоточено, один раз в неделю параллельно с изучением междисциплинарного курса МДК.01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ; МДК 02.01 Организация технология проверки электрооборудования и общепрофессиональных дисциплин.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по учебной практике профессионального модуля:

наличие среднего профессионального или высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля ПМ.02 «Проверка и наладка электрооборудования». Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по   профессии  рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.      Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов.

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является  обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального модуля. Эти преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в три года.

5. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики  профессионального модуля

ПМ. 02 Проверка и наладка электрооборудования

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. | Правильность организации процесса приемки отремонтированного электрооборудования и включения его в работу в соответствии с нормативно-технической документацией; Умеют: - выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; - проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям; | Оценка самостоятельной работы. Экспертная оценка знаний основных правил и приемов при приемке электрооборудования. Дифференцированный зачет |
| ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. | Умеют выполнять пробный пуск машин в соответствии с техническим паспортом электрооборудования и рекомендациями инженерно-технического персонала. Умеют: - проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям; | Оценка самостоятельной работы Экспертная оценка выполнения задания учебной практики. Дифференцированный зачет |
| ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. | Умеют: настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы; Знают: - схемы включения приборов в электрическую цепь; - документацию на техническое обслуживание приборов; - систему эксплуатации и поверки приборов; - общие правила технического обслуживания измерительных приборов | Оценка самостоятельной работы Наблюдение и оценка знаний по настройке и регулированию контрольно-измерительных приборов; оформлению соответствующей документации; выполнения правил обслуживания измерительных приборов. Дифференцированный зачет |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Осознание и понимание основных функций будущей профессии слесаря через: - повышение качества обучения по ПМ; - повышение качества выполнения самостоятельной работы; - участие в конкурсах «лучший по профессии»; - проявление устойчивого интереса к профессии и творческого подхода к изучению ПМ | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной практике. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Обоснование выбора методов и способов решения профессиональных задач; Самооценка эффективности и качества выполнения производственного задания. | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной практике |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Организация самостоятельных занятий и умений при изучении профессионального модуля; Самоанализ и коррекция результатов собственной работы; Повышение ответственности за выполненную работу; | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной практике. |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Организация эффективного поиска информации в справочной и учебной литературе; Использование различных источников, включая электронные ресурсы, ИНТЕРНЕТ | Подготовка и защита самостоятельных работ, рефератов, докладов с использованием электрон- ных источников |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности и соответствующего результата; | Экспертное наблюдение в процессе изучения профессионального модуля. |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами, | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения; Самоанализ и коррекция результатов собственной работы; | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной практике |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Решение ситуативных задач, связанных с использованием профессиональных компетенций; Соблюдение корпоративной этики (выполнение правил внутреннего распорядка); Ориентация на воинскую службу с учётом профессиональных знаний | Своевременность постановки на воинский учёт; |